Перечень необходимых мероприятий для исполнения в 2013 году

для подготовки Учреждения к новому 2013-2014 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Сумма | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт и замена отопительных приборов в учебных кабинетах №102, 201, 202, 219 | Оконные блоки старые с 1989 года, утеплению не подлежат. Вместо отопительных приборов (батарей) установлены конвектора (кол-во 2 шт.), которые не обеспечивают температурный режим в соответствии с СаНиП, при низких температурах на улице, температура в кабинетах от 12 оС до 14 оС | 144 тыс. руб. |  |  |
|  | Замена светильников с электропроводкой на 3-х жильную в учебных кабинетах №201, 202, 203, 217, 308, мастерские | Пульсация светового потока установленных ЛБ превышает нормы от 2 до 5 раз. Нормы освещения не соответствуют СаНиП | 259 тыс. руб. | В течение года |  |
|  | Устройство имеющегося санузла для учащихся начальных классов на 1 этаже | Выполнение СаНиП. Количество унитазов на 1-го ученика вУчреждении не соответствует нормам СаНиП | 140 тыс. руб. | В течение года |  |
|  | Устройство рукосушилок в санузлах – 10 шт. | Выполнение требований СаНиП к устройству санузлов в ОУ Ежегодно ОУ использует из городского бюджета 30 тыс. руб. на приобретение бумажных полотенец. Рукосушители приобретены. Окупаемость выполненных работ в течение 3-х лет | 60 тыс. руб. |  |  |
| 6. | Ремонт кабинета физики: замена электропроводки на 3-х жильную; замена светильников; устройство электропроводки, электроприборов к рабочим местам учащихся; текущий ремонт | Школа в течение многих лет реализует профильное (физико-математическое) обучение учащихся. Необходимо обустроить кабинет физики в соответствии с современными требованиями к организации УВП | 40 тыс. руб. 98 тыс. руб. 140 тыс. руб. |  |  |
| 7. | Замена пришедших в негодность оконных блоков на энергосберегающие – 50 шт. (учебные кабинета – 3 шт., рекреации 1-4 этажей) | Выполнение требований СаНиП к тепловому режиму в ОУ При низких температурах на улице, температурный режим в кабинетах №217, 308, 409 , рекреациях 14оС (кабинеты угловые) | 1 млн. руб. |  |  |
| 8. | Ремонт актового зала и приобретение специальной мебели | Актовый зал по требованию Роспотребнадзора, ГПН с 2011 года выведен из эксплуатации в связи с неудовлетворительным техническим состоянием (электропроводка, освещение, отсутствие мебели и т.д.) Учреждению нужен конференц-зал. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности школа с углубленным изучением отдельных предметов (английский язык) является краевой пилотной площадкой по внедрению ДОТ, часто организует телемосты с носителями языка (Канада, США), участвует в веб-конференциях. При отсутствии актового зала Учреждение не может проводить организационно-массовые мероприятия с учащимися, вынуждено обращаться в Учреждения культуры города с оплатой за использование помещений (в виде билетов) | 500 тыс. руб. |  |  |
| 9. | Ремонт спортивного зала №2, замена оконных блоков, освещения, внутренний ремонт с заменой пола, ремонтом кровли и 2-х душевых и санузлов в спортивных раздевалках | Спортивный зал №2 не ремонтировался с 1989 года: из 112 ламп (ЛБ) работает 40 шт., электропроводка устарела, мягкая кровля протекает, половая рейка на полу отходит от лаг в месте с крепежными элементами (гвозди, саморезы) | 960 тыс. руб. |  |  |